Festspannungsnetzteil c´t Lab

- Features

-Folgende Spannungen 3,3V @ 1A , 5V @ 2A, +/- 5 – 15V

-Strombegrenzung (Automatische Abschaltung (Overolad)) für 5V und +/- 5 – 15V inc. Stommessung

- Spannungsüberwachung

- Standby Funktion für Regler

- Aufbau mit Schaltregler

- Hoher Effizienzgrad

- c´t Lab Bussystem

- Einseitiges Layout

2. Bauteile

- Prozessor: Atmega 32

- Strommessung: ACS712 5A

- ADC: Extern 12bit

- Multiplexer: HEF 4066

- Regler LM25xx-xx von National Semiconductor

- Regler für Regelbare 5 – 15V Symmetrisch LM317 1A Version SMD

3.  Software

- Strommessung
- Spannungsüberwachung
- Spannungseinstellung 
- Überstromabschaltung